Медицинскому оборудованию – оригинальные запчасти

10  февраля 2010  года Комиссией Архангельского УФАС России была рассмотрена жалоба ЗАО «Медицинская научно-производственная фирма «МЕТЕМ» на действия Заказчика -  ГУЗ «Архангельская областная клиническая больница»,  Уполномоченного органа – Агентства государственного заказа и конкурентной политики Архангельской области,  при проведении открытого аукциона на поставку рентгеновской трубки для компьютерного томографа Hispeed  QX/I  производства General  Electric  Medical  Systems  для нудж ГУЗ «АОКБ».  Начальная цена контракта составляла 8 млн.  рублей.

Заявитель указал на нарушение при проведении данного Открытого аукциона части 3.1  статьи 34  ФЗ «О размещении заказов» в связи с установлением в документации об аукционе требования к производителю товара,  что повлекло за собой ограничение количества участников размещения заказа и отказ в допуске Заявителя к участию в открытом аукционе.

На участие в аукционе было представлено 2  заявки – ЗАО «Медицинская научно-производственная фирма «МЕТЕМ» и ООО «МК-Сервис».  Однако,  всем участникам размещения заказа отказано в допуске к участию в аукционе,  который признан несостоявшимся.  Заявитель предложил к поставке рентгеновскую трубку производства компании Varian,  а не General  Electric  Medical  Systems,  как того требовал Заказчик.  

В соответствии с 94-ФЗ «О размещении заказов»,  документы об аукционе могут содержать указание на товарные знаки без сопровождения словами «или эквивалент» в случае,  если Заказчику необходимо обеспечить совместимость с имеющимися у него товарами.
 
Заказчик пояснил,  что замена комплектующих должна осуществляться исключительно оригинальными запчастями,  т.к.  установка неоригинальных частей недопустима,  поскольку повлечет за собой изменения характеристик системы и выход из строя различных блоков диагностической системы.  Соответственно,  установка рентгеновской трубки другого производителя повлечет дополнительные трудности,  связанные с ремонтом и техническим обслуживанием данного высокотехнологичного медицинского оборудования.  
 
Антимонопольное ведомство решило:  признать жалобу ЗАО «Медицинская научно-производственная фирма «МЕТЕМ» необоснованной.

2010-02-17  00:00:00