Ежегодные претензии к заказчику

Из года в год заказчик закупает один и тот же товар для обеспечения пожарной безопасности Архангельской области.
И вот 26  декабря 2019  года рассмотрены 2  жалобы ИП Кириленко Е.В.  (далее – Заявитель)  на действия заказчика – ГБУ АО "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"  (далее – Заказчик),  при проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения контракта на поставку рукавов пожарных (извещение №,  0324200001219000019).
Заявитель жалобы не согласен с требованиями заказчика по описанию объекта закупки.  Заявитель считает предъявленные Заказчиком требования о необходимости изготовления внутреннего гидроизоляционного покрытия пожарных рукавов только из резины,  с увеличенной толщиной внутреннего гидроизоляционного покрытия до 0,5  мм.  (по ГОСТ – 0,3  мм.),  и одновременно сниженной массой одного метра пожарного рукава до 0,35  кг.  (по ГОСТ – 0,45  кг.),  противоречат ГОСТ Р 51049-2008  «Техника пожарная.  Рукава пожарные напорные.  Общие технические требования.  Методы испытаний».  За
Представитель Заказчика в заседании Комиссии Архангельского УФАС России указал,  что техническое задание  было сформировано в соответствии с потребностью Заказчика.  Параметры,  примененные Заказчиком,  установлены посредством многолетнего изучения характеристик рукавов,  применяемых в подразделениях области,  составлены на основе образцов,  наиболее хорошо зарекомендовавших себя при использовании на пожарах,  и являются выверенными и обоснованными.  Ужесточенное требование к ограничению веса обосновано сложившейся ситуацией в части обеспечения кадрами пожарных частей (нехватка)  и недостаточного уровня механизации при тушении пожаров.  Например,  зачастую персонал вынужден вручную,  неполным составом подавать рукава на несколько этажей вверх,  причем в максимально сжатые сроки.
Кроме того,  Заказчиком составлено обоснование необходимости использования показателей,  не предусмотренных техническими регламентами.
 
Жалобы признаны необоснованными.
 
Пресс-служба Архангельского УФАС России
http://ufas-29.livejournal.com/
https://vk.com/public108957914

2019-12-26  12:40:00