Необоснованная жалоба ООО "ЭКСТРЕМФАРМ-С"  по вопросу поставки лекарственных препаратов для медицинского применения

Комиссией Архангельского УФАС России рассмотрена жалоба ООО "ЭКСТРЕМФАРМ-С"  на действия заказчика – ГБУЗ АО &#39;&#39;Архангельский клинический онкологический диспансер",  Уполномоченного органа – Контрактное агентство Архангельской области,  при проведении электронного аукциона на право заключения контракта на поставку лекарственных препаратов для медицинского применения (извещение № 0124200000620007744  опубликовано на сайте www.zakupki.gov.ru).
Обжалуются действия Заказчика,  Уполномоченного органа в связи с утверждением документации об аукционе несоответствующей ФЗ «О контрактной системе» (жалоба размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в сети Интернет http://zakupki.gov.ru  в разделе «Жалобы».
Заказчик не согласен с доводами Заявителя по основаниям,  изложенным в возражении по жалобе (вх.  № 12305  от 23.12.2020).
Уполномоченный орган не согласен с доводами Заявителя по основаниям,  изложенным в объяснении по жалобе от 23.12.2020  № 314-05-1111.
Комиссия Архангельского УФАС России рассмотрела жалобу и провела на основании части 15  статьи 99  ФЗ «О контрактной системе» внеплановую проверку.
В соответствии с Постановлением Правительства Архангельской области «Об утверждении Положения о контрактном агентстве Архангельской области» от 18.12.2009  №燗-пп контрактное агентство Архангельской области является уполномоченным исполнительным органом государственной власти Архангельской области,  осуществляющим:  регулирование контрактной системы в сфере закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения нужд Архангельской области;  определение поставщиков (подрядчиков,  исполнителей)  для обеспечения нужд Архангельской области;  организацию и проведение аукционов по продаже права на заключение договоров аренды отдельных лесных участков.
Взаимодействие Уполномоченного органа и заказчиков Архангельской области в сфере закупок для обеспечения нужд Архангельской области осуществляется в порядке,  установленном Постановлением Правительства Архангельской области «Порядок взаимодействия контрактного агентства Архангельской области,  государственных заказчиков Архангельской области,  государственных бюджетных учреждений Архангельской области,  муниципальных заказчиков Архангельской области,  муниципальных бюджетных учреждений муниципальных образований Архангельской области и отдельных юридических лиц при определении поставщиков (подрядчиков,  исполнителей)  для обеспечения нужд Архангельской области» от 20  декабря 2013  года №獓-пп (далее -  Постановление № 595-пп).
Согласно Постановлению № 595-пп Заказчик направляет в Уполномоченный орган заявку на осуществление закупки.  Уполномоченный орган на основании представленной заявки Заказчика подготавливает документацию об электронном аукционе,  и организует осуществление закупки.
08.12.2020  Заказчиком на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в сети Интернет http://zakupki.gov.ru  размещено извещение №ᅀ о проведении электронного аукциона и документация об электронном аукционе на право заключения контракта на поставку лекарственных препаратов для медицинского применения (далее – документация об аукционе).
Начальная (максимальная)  цена контракта – 8焌狋,00  рублей.
Оператор электронной площадки – АО «Сбербанк-АСТ».
По мнению Заявителя,  установленное Заказчиком обоснование необходимости закупки лекарственного препарата конкретной формы выпуска – шприцы,  не отражает терапевтического свойства лекарственного препарата,  а содержит обоснование с точки зрения удобства применения лекарственного препарата медицинским персоналом.
Стеклянный шприц,  готовый к употреблению,  обеспечивает отсутствие «мертвого пространства» и гарантирует введение полной дозы за счет единой конструкции шприца и иглы.  «Мертвое пространство» -  полость иглы и канюли,  в котором в обычном шприце со съемной иглой после инъекции остается некоторое количество раствора,  что не позволяет точно дозировать препарат и ведет к его потерям.  (В современных шприцах объемы «мертвого пространства» составляют от 0,01  мл до 0,1  мл.  При дозировании малых объемов (например,  0,3  мл)  потери могут составить от 5%  до 50%  от необходимой терапевтической доз).
Обычные одноразовые шприцы (не заполненные)  могут содержать шкалы с нестандартными единицами и кратностью делений,  что несет в себе риски неточности дозирования и,  следовательно,  неэффективной терапии и передозировки,  что может привести к геморрагическим осложнениям.  Использование ампул предполагает затрачивание большего времени на манипуляцию (надевание иглы,  дозирование).  В экстренных ситуациях (инфаркт миокарда)  фактор времени является критичным.
Заказчик,  являясь лечебным учреждением,  оказывает медицинскую помощь для граждан,  в соответствии со схемами лечения и конкретными лекарственными препаратами,  назначенными врачами.  Согласно ч.2  ст.  98  Федерального закона от 21  ноября 2011  г.  № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,  медицинские организации,  медицинские работники и фармацевтические работники несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение прав в сфере охраны здоровья,  причинение вреда жизни и (или)  здоровью при оказании гражданам медицинской помощи».
Представитель Заказчика в заседании Комиссии Архангельского УФАС России пояснил,  что эффективность лекарственного препарата (как указывает Заявитель -  терапевтический эффект)  – это характеристика степени положительного влияния лекарственного препарата на течение,  продолжительность заболевания или его предотвращение обусловленная прежде всего дозой препарата.  В современных шприцах объемы «мертвого пространства» составляют от 0,01  мл до 0,1  мл.  При дозировании малых объемов (например,  0,3  мл)  потери могут составить от 5%  до 50%  от необходимой терапевтической дозы.  Потеря данного объема имеет большое значение в отношении клинической эффективности,  особенно учитывая введение препарата 1  раз в сутки,  поскольку большую роль играет фармакодинамическое отношение между концентрацией препарата и антикоагулянтной активностью.  В шприцах,  заполненных и готовых к употреблению,  содержится пузырек воздуха,  который проталкивает раствор по игле к инъекционному каналу и препятствует потере препарата,  способствуя более точному дозированию.  При малых объемах дозирования это имеет клинически значимое значение,  особенно при использовании профилактических доз.  При использовании лечебных дозировок Эноксапарина натрия расчет дозы ведется исходя из массы тела пациента,  что подразумевает под собой индивидуальные дозировки для каждого пациента.  На готовые к употреблению шприцы нанесена шкала дозирования,  которая позволяет точно титровать объем вводимого раствора.  Обычные одноразовые шприцы (не заполненные)  могут содержать шкалы с нестандартными единицами и кратностью делений,  что несет в себе риски неточности дозирования и,  следовательно,  неэффективной терапии и передозировки,  что может привести к геморрагическим осложнениям.  В то же время Заказчик при осуществлении закупки не имеет возможности установить требования к товарам,  которые удовлетворяли бы всех возможных участников закупки.
Согласно государственному реестру лекарственных средств,  размещенному в сети Интернет,  зарегистрировано девять лекарственных препаратов с МНН «Эноксапарин натрия» и различными торговыми наименованиями.  Четыре препарата из девяти зарегистрированных выпускаются наряду с иными формами выпуска в форме шприцев,  а также полностью соответствуют заявленной Заказчиком в документации об аукционе дозировке:
-  лекарственный препарат с торговым наименованием «Квадрапарин-СОЛОФарм» (производитель ООО «Гротекс»,  Россия)
-  лекарственный препарат с торговым наименованием «Клексан» (производитель ОАО «Фармстандарт-Уфавита»,  Россия)
-  лекарственный препарат с торговым наименованием «Кленикс» (производитель АО «Фармасинтез»,  Россия);
-  лекарственный препарат с торговым наименованием «Эниксум» (производитель ЗАО «ФармФирма «Сотекс»,  Россия);
Комиссия Архангельского УФАС России считает,  что приведенное обоснование в полной мере отражает потребность Заказчика в приобретении лекарственного препарата с международным непатентованным наименованием «Эноксапарин натрия» с установленными в документации об аукционе функциональными,  техническими и качественными характеристиками,  включая потребность в определенной форме выпуска препарата с МНН «Эноксапарин натрия».
Также,  следует отметить,  что такая форма выпуска как «шприц» предусмотрена каталогом товаров,  работ,  услуг,  размещенном в ЕИС.
Заявителем на рассмотрение жалобы не представлены документарные доказательства,  подтверждающие факт отсутствия в свободной продаже необходимого к поставке,  согласно документации,  лекарственного препарата,  об отсутствии у него возможности приобретения требуемых товаров.  Доказательств того,  что указанные в аукционной документации товары могут быть поставлены ограниченным кругом хозяйствующих субъектов,  жалоба заявителя также не содержит.
Соответственно,  заявитель не доказал тот факт,  что требования,  включенные в аукционную документацию,  создали одним участникам закупки преимущества перед другими,  являлись непреодолимыми для участников закупки.
Комиссия Архангельского УФАС России отмечает,  что Заявителем на рассмотрение жалобы не представлены документарные доказательства,  подтверждающие факт,  касающийся того,  что объем наполнения ампулы с лекарственным средством превышает номинальный объем.
Исходя из изложенного,  Комиссия Архангельского УФАС России считает,  что Заявитель не обосновал свой довод относительно эквивалентности поставки лекарственного препарата в ампулах со шприцем и в шприце.
Таким образом,  в действиях Заказчика нарушений ФЗ «О контрактной системе» не установлено.
При проведении внеплановой проверки на основании пункта 1  части 15  статьи 99  ФЗ «О контрактной системе» данной закупки иных нарушений законодательства РФ о контрактной системе не выявлено.
Руководствуясь пунктом 1  части 15,  пунктом 2  части 22  статьи 99  и частью 8  статьи 106  ФЗ «О контрактной системе»,  Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области по контролю в сфере закупок,  решила
1.  Признать жалобу ООО "ЭКСТРЕМФАРМ-С"  необоснованной.
Пресс-служба Архангельского УФАС России
https://vk.com/public108957914

2020-12-28  18:15:00