Штраф за отключение электроэнергии

Сетевая организация – ОАО «Российские железные дороги»,  в лице Трансэнерго -  филиала ОАО «РЖД» Северной дирекции по энергообеспечению — структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» привлечена должностным лицом Архангельского УФАС России к административной ответственности по части 1  статьи 9.21  КоАП РФ в виде штрафа в размере 100  тыс.  рублей.
В соответствии с абз.  7  п.  31(6)  Правил недискриминационного доступа № 861,  для третьей категории надежности допустимое число часов отключения в год составляет 72  часа,  но не более 24  часов подряд,  включая срок восстановления электроснабжения,  за исключением случаев,  когда для производства ремонта объектов электросетевого хозяйства необходимы более длительные сроки,  согласованные с Федеральной службой по экологическому,  технологическому и атомному надзору.
В ходе рассмотрения дела по заявлению ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (Филиала «Архангельский областной радиотелевизионный передающий центр»)  было установлено,  что суммарное время отключений электрической энергии по объекту РТРС – РТС «Кизема» в период с 01.01.2020  по 31.12.2020  составило 138  час.  37  мин.  30  сек.  Время превышения годового предела в 72  часа составило 66  час.  37  мин.  30  сек.
При этом,  со стороны сетевой организации – ОАО «РЖД» отсутствовало свидетельство согласования отключения РТС «Кизема» с органом Ростехнадзора,  в связи с превышением общей допустимой продолжительности отключений.
Таким образом,  ОАО «РЖД» нарушены требования,  установленные пунктом 31(6)  Правил недискриминационного доступа № 861,  выразившиеся в прекращении подачи электрической энергии по объекту РТРС – РТС «Кизема»,  с превышением времени отключения для выполнения ремонтных работ и техосмотров объектов в отсутствие согласования с органом Ростехнадзора,  которые влекут за собой нарушение прав третьих лиц (потребителей – граждан)  на бесперебойное получение соответствующей услуги надлежащего качества в необходимом объеме.
Следовательно,  сетевая организация в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сетей не обеспечила в рассматриваемый период времени технологически и экономически непрерывную подачу электроэнергии ФГУП «РТРС».
 
Пресс-служба Архангельского УФАС России.
Наша страничка в социальной сети «Вконтакте»

2022-02-04  07:01:00