Габариты анализатора не вписались в потребность Заказчика

28  октября 2019  года рассмотрена жалоба ИП Левина Юрия Алексеевича  на действия единой комиссии,  созданной заказчиком – ФКУЗ «МСЧ МВД России по Архангельской области»,  при проведении электронного аукциона на право заключения государственного контракта на поставку лабораторного оборудования.
В документации об аукционе было установлено требование:  «ширина,  мм – от не менее 450  до не более 520;  глубина,  мм – от не менее 450  до не более 520».
Заявитель предложил в своей заявке следующие габаритные размеры оборудования:  ширина,  мм – 650,  глубина,  мм – 560.
Следовательно,  Заявителем предложены габариты оборудования,  не соответствующие габаритам,  установленным в документации об аукционе.
Жалоба признана необоснованной.
 
 
 
Пресс-служба Архангельского УФАС России
http://ufas-29.livejournal.com/

2019-10-28  13:43:00