Не тот диаметр пожарных рукавов

㺋 ноября 2019  года рассмотрена жалоба ООО "Строительная компания Р-ПРОЕКТ"  на действия единой комиссии,  созданной уполномоченным органом – Контрактным агентством Архангельской области,  при проведении электронного аукциона на право заключения контракта на поставку товара «Рукава пожарные».
Обжалуются действия единой комиссии,  созданной уполномоченным органом,  в связи с отказом ООО "Строительная компания Р-ПРОЕКТ"  в допуске к участию в электронном аукционе по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе.
Заказчику необходим Рукав пожарный напорный 5ELEM  серия Master  или эквивалент,  DN  50  в сборе c  соединительными головками ГР-50.
-  Внутренний диаметр 51+2  мм.*
Рукав пожарный напорный 5ELEM  серия Master  или эквивалент,  DN  65  в сборе c  соединительными головками ГР-65.
-  Внутренний диаметр 66+2  мм.*
*  Участник закупки по данному параметру может представить конкретное значение с указанием погрешности,  конкретное значение без указания погрешности,  конкретное значение с учетом погрешности
Заявитель предлагает Заказчику -  Внутренний диаметр 50+2  мм.*  -  Внутренний диаметр 65+2  мм.*
Однако данное значение не соответствует ГОСТ Р 51049-2008.
Единая комиссия правомерно отказала ООО "Строительная компания Р-ПРОЕКТ"  в допуске к участию в электронном аукционе.
Жалоба признана необоснованной.
 
 
Пресс-служба Архангельского УФАС России
http://ufas-29.livejournal.com/
https://vk.com/public108957914

2019-11-11  11:24:00